Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384                    Σελίδα  1  από  .......

| Πρωτόκολλο ελέγχου Nο …... με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 & την Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ιδιοκτήτης  Χρήστης  .......……………....................................…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρ. παροχής:.................................... Διεύθυνση:..................................................................………......…………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αρχικός έλεγχος  Επανέλεγχος  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης …………………………………………...…....…….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αρ. άδειας: ...................... Κατηγορία: …........………. Ειδικότητα: ...................… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κατηγορία Εγκατάστασης …………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Αιτία ελέγχου: |  |  | Τροποποίηση |  |  |  |  |  |  |  | Επέκταση |  |  |  |  |  |  | Αλλαγή κατηγορίας |  |  |  |  |  |  |  |
| Ονομαστική τάση: …………. (V) |  |  |  |  |  |  |  |  | Δίκτυο τροφοδοσίας: |  |  |  | TT-Σύστημα |  |  |  |  |  |  |  |  | TN-Σύστημα |  |  |  |  |  | IT-Σύστημα |  |  |  |  |  |  |
| 1. Οπτικός έλεγχος: |  | καλά |  |  |  | όχι |  |  |  |  |  |  |  | καλά |  | όχι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | καλά |  |  |  | όχι |
| 1.1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5. Όργανα διακοπής & απομόνωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9. Κύρια & συμπληρ. ισοδυναμικές συνδέσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6. Επιλογή υλικού βάσει εξωτερικών επιδράσεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.10.1Σχέδια, διαγράμματα, πινακίδα δοκιμής RCD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Επιλογή διατομών αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.7. Αναγνώριση αγωγών Ν & ΡΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.11. Επάρκεια συνδέσεων αγωγών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Επιλογή & ρύθμιση των διατάξεων προστασίας |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.8. Δυνατότητα αναγνώρισης. κυκλωμάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12. Δυνατότητα πρόσβασης & χειρισμών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: ……………….........…………… …………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………… . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Δοκιμές: |  |  |  | καλά |  |  |  | όχι |  |  |  |  |  |  | καλά |  |  |  | όχι |  |  |  |  |  |  |  |  |  | καλά |  |  | όχι |  |  |
| 2.1. Έλεγχοι, δοκιμές πολικότητας |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3.Κατεύθυνση φοράς των 3φ κινητήρων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5. Δοκιμές λειτουργίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Δοκιμές λειτουργίας διατάξεων διαφορικού ρεύματος |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4. Κατεύθυνση πεδίου φοράς 3φ πριζών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.6. Δοκιμές διακοπής & απομόνωσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις: ................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Μετρήσεις: | καλά |  | όχι |  |  |  | Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..………………… Παρατηρήσεις: …………………………………………………………..………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1. Συνέχεια αγωγών προστασίας & συνδέσεις κύριας και συμπληρ. ισοδυναμικής συνδ. |  |  | ...................................................................................................................................................................................................................................................................... |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.5. Αντίσταση γείωσης ……….. Ω Είδος γείωσης: θεμελιακή  ράβδος ηλεκτρόδιο  (άλλο) ................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Παρατηρήσεις : ................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση |  | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  |  |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso(MΩ) |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση |  |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) |  |  |  |  |  |  | 3.4 Βρόγχος σφάλμ. | Από-κλιση |
|  |  |  | Τύπος καλωδίου |  |  | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 |  | Με κατα-ναλώσεις | Χωρίς κα-ταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτηρι- στική |  | In (A) | Ονομαστι-κό ρεύμα In (A) & τύπος |  | I∆N (mA) |  | Imess (mA) | Umess (V) |  | Zs (Ω) ή Ik (Α) |  |
| Χρησιμοποιηθέντα όργανα μετρήσεων |  | Όργανο |  | Τύπος |  |  |  | Σειριακός αριθμός |  |  |  | Όργανο |  |  |  |  | Τύπος |  |  | Σειριακός αριθμός |  |  |
|  |  | ............................... |  | ................... |  |  |  | ...................................... |  |  |  | ............................... |  |  |  |  | ................... |  |  | ....................................... |  |  |
| Αποτελέσματα: Δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις /σφάλματα  Διαπιστώθηκαν ελλείψεις/ σφάλματα  |  |  |  |  | Ημερομηνία επικόλλησης ετικέτας ελέγχου στον κεντρικό πίνακα διανομής ....................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Επόμενος επανέλεγχος έως ....................................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 & της Κ.Υ.Α. Φ Α’ 50/12081/642/26.07.2006 κατά τον χρόνο ελέγχου ναι  όχι  Ο ελεγκτής αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης O παραλαμβάνων το πρωτόκολλο ελέγχου ιδιοκτήτης ή χρήστης (Σφραγίδα,Υπογραφή) (Όνομα,Υπογραφή) Τόπος....................................................... Ημερ/νία.......................... Τόπος....................................................... Ημερ/νία.......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Σελίδα ......  από  .......

| Αρ. Ηλεκτρικού Κυκλώματος | Χώρος /Τμήμα εγκατάστασης, Χρήση | Γραμμή τροφοδοσίας/ καλώδιο |  |  | 3.2 Αντίστα-ση μόνωσης Riso(MΩ) |  | Διάταξη προστασίας από υπερένταση |  | 3.3 Διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD) |  |  |  | 3.4 Βρόγχος σφάλμ. | Από-κλιση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Τύπος καλωδίου | Αριθ. Αγωγών | Διατομή αγωγού mm2 | Με κατα-ναλώσεις | Χωρίς κα-ταναλώσεις | Είδος/ Χαρακτηρι- στική | In (A) | Ονομαστι-κό ρεύμα In (A) & τύπος | I∆N (mA) | Imess (mA) | Umess (V) | Zs (Ω) ή Ik (Α) |  |