ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

- Τα βασικά μεγέθη και οι μονάδες τους

| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ | V | Volt (V), Βόλτ |
| ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | I | Ampere (A) Αμπέρ |
| ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ | S | VA Βολταμπέρ |
| ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ | P | Watt (W) Βατ |
| ΑΕΡΓΟΣ ΙΣΧΥΣ | Q | Var Βαρ |
| ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ | R | Ohm (Ω) Ωμ |
| ΠΗΝΙΟ | L | Henry (H) Ανρί |
| ΠΥΚΝΩΤΗΣ | C | Farrad (F) Φαράντ |

- Νόμος του OHM   I=VR,

- Η ισχύς στο συνεχές ρεύμα P=V⋅Iή P=V2R ή P=I2⋅R

- Η ισχύς στο μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα

| Φαινόμενη Ισχύς | S=V⋅I (VA) |
| --- | --- |
| Ενεργός Ισχύς | P=S⋅συνφ (W) |
| Άεργος Ισχύς | Q=S⋅ημφ (Var) |
| Σχέση μεταξύ ισχύων | S=P2+Q2 |